## BOR35470
Denominazione Impianto | BOR35470 | Periodo di riferimento | Settembre 2025
Codice
Lunghezza | 27,6 km
Tipo | Con verifica di rete
Referente
Telefono
Email
Note
Numero Punti | 2
Minimo Punti | 2
% Dati | 91,46%
% Efficienza | 100%
Valore massimo | 24,4 mbar | 17/09/2025 00:45:00 | BORGO SAN GIACOMO VIA MATTEI
Valore minimo | 21,6 mbar | 26/09/2025 18:00:00 | BORGO SAN GIACOMO VIA MATTEI
Media
BORGO SAN GIACOMO VIA MATTEI | 22,9 mbar
BORGO SAN GIACOMO VIA IV NOVEMBRE | 22,8 mbar
Manutenzioni

## BORGO SAN GIACOMO VIA MATTEI
Nome impianto | BOR35470 | Periodo di riferimento | Settembre 2025
Codice impianto
Nome punto di rilevazione | BORGO SAN GIACOMO VIA MATTEI
Codice punto di rilevazione
Codice identificativo registrazione
Attivo | SI
Di riferimento | SI
Indirizzo | BORGO SAN GIACOMO VIA MATTEI
Referente
Tipo | Punto terminale di rete
Frequenza misura | 15 min
Perdita di carico media | 0
Incertezza strumentazione
Valore minimo | 21,6 mbar | 26/09/2025 18:00:00
Valore massimo | 24,4 mbar | 17/09/2025 00:45:00
Media | 22,9 mbar
Scarto Quadratico Medio | 0,5
Tempo con dato disponibile | 42135 minuti
Manutenzioni

## BORGO SAN GIACOMO VIA IV NOVEM1
Nome impianto | BOR35470 | Periodo di riferimento | Settembre 2025
Codice impianto
Nome punto di rilevazione | BORGO SAN GIACOMO VIA IV NOVEMBRE
Codice punto di rilevazione
Codice identificativo registrazione
Attivo | SI
Di riferimento | SI
Indirizzo | BORGO SAN GIACOMO VIA IV NOVEMBRE
Referente
Tipo | Punto terminale di rete
Frequenza misura | 15 min
Perdita di carico media | 0
Incertezza strumentazione
Valore minimo | 21,8 mbar | 29/09/2025 07:00:00
Valore massimo | 23,3 mbar | 20/09/2025 22:45:00
Media | 22,8 mbar
Scarto Quadratico Medio | 0,2
Tempo con dato disponibile | 36885 minuti
Manutenzioni